附件1-采购内容及要求

- 一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所属江边污水处理厂一套臭气生物处理装置的维修服务。

- 二、采购内容及具体要求

★参加本次维修服务的供应商需具备有效的环保工程专业承包三级及以上资质，上传报价单时同时上传相关材料：（1）有效的安全生产许可证；（2）有效的环保工程专业承包三级（含）及以上资质证书。

★供应商应提前到常州市新北区长江北路1201号江边污水处理厂（联系许工，13915009556）进行现场踏勘，了解该项目实际情况和具体要求，取得签字盖章的踏勘回执单，并于上传报价单时同时上传踏勘回执单。

本次维修服务的内容包括以下内容：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个西门子1 | CPU | CPU SR30,18 输入/12 输出,本地扩展6个模块 | 1 | 个 | 西门子 | 供应商需提供符合要求的、原装正品以替换现场故障设备2 |
| 3AI模块EM AE08,模拟量输入模块,8 输入 | 触摸屏 | SMART 700 IE V3,7",RJ45 | 1 | 个 | 西门子 |  |
| 4 | 开关电源 | EDR-120-24 | 1 | 个 | 明纬 |  |
| 5 | 辅材 | 1mm²线缆，线鼻、线槽、导轨等 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 逻辑设计 | DC-P.ST101.V10 | 1 | 项 |  | 供应商需按现场附属设备种类、数量自行设计 |
| 7 | 组态设计 | DC-H.ST101.V10 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 技术服务 | 现场柜内改线、面板开孔、整理图纸资料、配合调试等 | 1 | 项 |  |  |

供应商应按上述清单完成对应工作量，确保除臭系统自控及软件系统稳定运行，完工后需提供最终图纸及程序且不得有任何密码，并对现场人员进行操作和维护培训。

- 三、服务要求

- 1.服务地点在常州市新北区长江北路1201号，江边污水处理厂；

- 2.供应商应在合同签订之日起30天（日历日）内完成上述维修服务工作；

- 3.供应商需自行负担相关的配件运费、装卸费及人工费用。

- 四、控制价、质保期、付款方式

1.本次采购最高限价为：人民币2.2万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

2.质保期：保养服务范围内质保1年，自验收合格之日起算；

3.完成全部服务后，经采购人验收合格，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后30天（日历日）内，采购单位付款至合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保到期后无息付清。